РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО АПУКА» ОЛЮТОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
688816, Камчатский край,Олюторский район, с.Апука, ул.Центральная,д.7

mail: apuka_41@mail.ru; apuka.adm@yandex.ru

тел: 8-(415-44)51-8-22; 8-(415-44)51-8-21

                                            факс: 8-(415-44)51-8-17          _________________________________________________________
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №9
«Об окончании отопительного                                                от29.06.2022г.
периода 2021-2022гг.» 

В соответствии с организационно методическими мероприятиями по проведению отопительного периода 2021-2022гг., в связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха: 24.06.2022г. +8.2; 25.06.2022г. +8.9; 26.06.2022г. +9.0; 27.06.2022г + 9.0; 28.06.2022г. +9.2.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закончить отопительный период на территории сельского поселения «село Апука» в 08:00 часов 29.06.2022г.
2. АО «Корякэнерго» в течение трех дней со дня окончания отопительного периода провести уборку прилегающей территории производственной зоны, вывоз шлака.

3. В течении семи дней со дня окончания отопительного периода провести опрессовку всех тепловых сетей, работоспособность запорной арматуры с составлением актов.

4. Приступить к ремонтным работам по подготовке к новому отопительному периоду 2022-2023гг. Предоставить график проведения работ по подготовки ОЗП 2022-2023гг.

5. Данное постановление опубликовать на информационном стенде в здании администрации МО СП «село Апука» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации

МО СП «село Апука»
 
Л.П. Воевудский
