РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО АПУКА» ОЛЮТОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
688816, Камчатский край, Олюторский район, с.Апука, ул.Центральная, д.7

mail: apuka_41@mail.ru; apuka.adm@yandex.ru

тел: 8-(415-44)51-8-22; 8-(415-44)51-8-21 факс: 8-(415-44)51-8-17
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 19                                                                                   « 31»  июля   2025г.
О создании комиссий по проведению оценки

обеспечения готовности и утверждении программы 

проведения оценки обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2025-2026 годов

на территории муниципального образования

сельское поселение «село Апука»
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003                          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях осуществления своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии                                      
                                          ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющимися теплосетевыми организациями к отопительному периоду 2025-2026 годов (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов          (Приложение № 2).

3. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (Приложение № 3).
        4.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Олюторский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления Олюторского муниципального района.
           5.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
[image: image1.jpg]



Заместитель главы администрации

     МО СП «село Апука»                                                                                     В.С.  Малышев
Приложение 1
к постановлению администрации

Олюторского муниципального района
                                                                                                                                                  « 31 » июля 2025г. №19  

           СОСТАВ 

комиссии по проведению оценки обеспечения готовности 
теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, владельцев

тепловых сетей, не являющимися теплосетевыми организациями

       к отопительному периоду 2025-2026 годов 
Председатель комиссии:
- Малышев В.С. - И. о. главы МО СП «село Апука»;                                       
Заместитель председателя комиссии:

- Ивашкевич В.П. – Председатель Совета депутатов МО СП «село Апука»;
Члены комиссии:

 – представитель государственного энергетического надзора по Камчатскому краю (по согласованию)
- Орешников С.Н. – Депутат Совета депутатов МО СП «село Апука»;
- Полозихин В.Ф. – мастер котельной;
Приложение 2
к постановлению администрации

Олюторского муниципального района
                                                                                                                                                  «31 » июля 2025г. №19  
СОСТАВ 

комиссии по проведению оценки обеспечения готовности 
потребителей тепловой энергии

 к отопительному периоду 2025-2026 годов 
Председатель комиссии:
- Малышев В.С. - И. о. главы МО СП «село Апука»;                                       
Заместитель председателя комиссии:

- Ивашкевич В.П. – Председатель Совета депутатов МО СП «село Апука»;
Члены комиссии:

 – Чекашкин С.В. – Начальник Апукского энергоузла (по согласованию)

- Орешников С.Н. – Депутат Совета депутатов МО СП «село Апука»;
- Полозихин В.Ф. – мастер котельной;
Приложение 3
к постановлению администрации

Олюторского муниципального района
                                                                                                                                                  «31 » июля 2025г. №19  
Программа проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, владельцев тепловых сетей, не являющимися теплосетевыми организациями и потребителей тепловой энергии 

к отопительному периоду 2025-2026 годов
                                                               1. Общие положения
1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее – Комиссии), графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

1.2. Члены комиссий осуществляют свои права и обязанности в рамках требований, указанных в разделе 3 настоящей программы.

                                 2. Лица, подлежащие оценке обеспечения 

                                      готовности к отопительному периоду 
2.1. Комиссии в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» осуществляют оценку обеспечения готовности к отопительному периоду на территории сельского поселения «село Апука» следующими лицами: 

2.1.1. теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями; 
2.1.2. потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установок, в том числе владельцами встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу;

                                         3. Права и обязанности членов комиссии
3.1. Число членов комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, должно быть нечетным.

3.2. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который может повлиять на принимаемые комиссией решения. 

3.3. Председатель и заместитель председателя являются членами комиссии.

3.4. В отсутствии председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

3.5. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

3.6. Председатель (заместитель председателя) комиссии обязан:

3.6.1. возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью;

3.6.2. проводить заседания комиссии;

3.6.3. координировать работу комиссии;

3.6.4. определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

3.7. Члены комиссии обязаны:

3.7.1. лично участвовать в заседаниях комиссии;
3.7.2. выполнять поручения комиссии;

3.7.3. соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации;

3.7.4. при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии.

3.8. Члены комиссии имеют право:

3.8.1 участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому комиссией;

3.8.2. участвовать в осмотре объектов оценки обеспечения готовности.

                       4. Проведение оценки обеспечения готовности 

                                           к отопительному периоду
4.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду путем проверки членами кормиссии соблюдения требований пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному ипериоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.  

4.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия расматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.
4.3. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в разделе 2 данной программы, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

4.4. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.  

4.5. Для лиц, указанных в подпунктах 2.1.1 настоящей программы, значение индекса готовности не может быть более 0,8, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

4.6.  показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 (далее – Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил);

4.7.  показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил);

4.8 показатель наличия, разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил).

4.9. Для лиц, указанных в подпунктах 2.1.2-2.1.4 настоящей программы, значение индекса готовности не может быть более 0,8, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

4.10. показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 Правил);

4.11.  показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил);

4.12 показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил).

4.13. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

4.14. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных пунктами 9-11 Правил, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

4.15. В случае не устранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок лицами, указанными в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 настоящей программы, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные в Дальневосточное управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4.16. В случае не устранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок лицами, указанными в подпунктах 2.1.4 настоящей программы, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные в комитет государственного жилищного надзора и контроля Камчатского края.

4.17. Срок составления акта для лиц, указанных в подпунктах 2.1.1-2.1.2 настоящей программы, до 10 сентября.

4.18. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду по форме согласно Приложению 8 к настоящей программе, выдается комиссией в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 4.17 настоящей программы.

4.19. Срок выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду для лиц, указанных в подпунктах 2.1.1-2.1.2 настоящей программы, до 15 сентября.
                          5. Результаты проведения оценки
6.1 По результатам проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду Комиссией оформляются акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду  по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 7 к настоящей программе, а также оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду по рекомендуемым образцам в приложении 9;10 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234.
         При подготовке актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссия руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
         Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду составляются по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 8 к настоящей программе, по каждому объекту.
Приложение 4
к постановлению администрации

Олюторского муниципального района
                                                                                                                                                  «31 » июля 2025г. №19  
                                                    График

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

	№ п/п
	           Наименование лица, подлежащего

                                 проверке
	  Сроки проведения проверки

	1.
	Теплоснабжающие и теплосетевые организации
	до 10.09.2025г.

	2.
	Владельцы тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями
	до 10.09.2025г.

	3.
	Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установок, в том числе владельцами встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу
	до 10.09.2025г.


Приложение 5
к постановлению администрации
Олюторского муниципального района
                                                                                                                                                  «31» июля 2025г. №19  
Перечень

    потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводятся проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026г.: 

1. Муниципальное казенное учреждение культуры Олюторского муниципального района «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
ул. Центральная д. 5 (Филиал библиотеки №4),

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края  «Олюторская районная больница»  
Здание отделение врача общей практики с. Апука ул. Речная д. 11,
3. Филиал муниципального казенного учреждения культуры Олюторского муниципального района "Центр культуры и досуга" Сельский дом культуры с. Апука
ул. Центральная д. 5.

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Апукакая средняя школа» ул. Морская 11
.

5. АО «Корякэнерго» Олюторского ЭР Тиличикского ЭУ

Котельная с. Апука, ул. Центральная 8;
ДЭС с. Апука, ул. Заречная 7;
ДЭС №7 с. Апука, ул. Речная 2;
ДЭС №7 с. Апука, Наружные электросети;
Тепловые сети с. Апука
6. Жилой фонд с. Апука:  
Жилой дом по ул. Речная 8

Жилой дом по ул. Речная 12

Жилой дом по ул. Речная 14

Жилой дом по ул. Морская 9

Жилой дом по ул. Морская 5

Жилой дом по ул. Морская 3

Жилой дом по ул. Речная 6

Жилой дом по ул. Речная 10
Приложение 6
к постановлению администрации

Олюторского муниципального района
                                                                                                                                                  «31» июля 2025г. №19  

Перечень теплоснабжающих организаций,

осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории

                        сельского поселения «село Апука»

1. Акционерное общество «Корякэнерго»
Приложение 7
к постановлению администрации

Олюторского муниципального района
                                                                                                                                              «31 » июля 2025г. №19  
                                                                                  АКТ

                             оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

                                                     _______-_______ гг.

_______________________________________                                                    "__" __________ 20__ г.

           (место составления акта)                                                                                                                     (дата составления акта)

    Комиссия, образованная_____________________________________________________________, 
                                                                         (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения  оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной_________________________

_________________________________________________________________________________________,

                                       (Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного 

                                        органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с  "____" ______ 20__ г.  по "____" ______ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду
 __________________________________________________________________________
                                                (наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

 Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

    1. ________________________;

    2. ________________________;

    3. ________________________;

    NN ________________________.

 В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

    1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	           Объект оценки обеспечения готовности
	                          Уровень готовности

           (Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	NN
	


    2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	                         Уровень готовности

             (Готов/готов с условиями/не готов)

	
	


    Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____________________________________- на __ л. в 1 экз.

                              (объект оценки обеспечения готовности)

                             2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____________________________________- на __ л. в 1 экз.

                              (объект оценки обеспечения готовности)

                             3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________- на __ л. в 1 экз.

                              (объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: ____________________________________________________

                                                                                (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _________________________________________________________________

                                             (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________________
                                             (подпись, расшифровка подписи)
                               ___________________________________________________________
                                             (подпись, расшифровка подписи)
                               ___________________________________________________________
                                             (подпись, расшифровка подписи)
    С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

    "__" ___________ 20__ г. __________________________________________________
                                                                    (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного
                                                                         представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к

                                                                                                                             отопительному периоду)

Приложение 8
к постановлению администрации

Олюторского муниципального района
                                                                                                                                                  «31» июля 2025г. №19  
                                                                ПАСПОРТ

                          обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

    Выдан _________________________________________________________________

                         (полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

    В   отношении   следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

    1. ________________________;

    2. ________________________;

    3. ________________________;

    NN ________________________.

    Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

    Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________

N _________.

                                                                         ______________________________________

                                                                                        (подпись, расшифровка подписи и печать

                                                                                                                         уполномоченного органа, образовавшего комиссию по

                                                                                                                              проведению   оценки  обеспечения   готовности   к

                                                                                                                                                   отопительному периоду)

Приложение 9
к постановлению администрации

Олюторского муниципального района
                                                                                                                                                  «31» июля 2025г. №19  
	Образец расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован

желтые ячейки - значения расчитываются автоматически, запрещено вносить изменения; 

зеленые ячейки - выбор значений 0 или 1


Рекомендуемый образец

Образец расчета индекса готовности к отопительному периоду
	

	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (рабочие формулы и ячейки для заполненния)
	Примечания к расчетам показателей готовности 

	
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	
	0,9832
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:

Ипотр=Кзакон о тепл*0,85+ Кжил.фонд*0,06 +Кгаз*0,02+Кпредп*0,05+Кплан*0,02



	1
	Показатель выполнения требований Федерального 

закона о теплоснабжении
	0,85
	Кзакон о тепл
	0,992
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:

Кзакон о тепл=Кбезопасн*0,8+Крежим*0,03+

Кзадолж*0,15+Кучет*0,02

	1.1
	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности
	0,8
	Кбезопасн
	0,99
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:

Кбезопасн=Кпромыв*0,31+Кгидр*0,31+Карм*0,01+

Котв*0,01+Киспыт*0,31+Кперечень*0,01+

Кэкспл/произв.инстр*0,01+Кпаспорт.тепл.пункт*0,01+Кшт*0,01+

Крегул.темпер*0,01



	1.1.1
	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки 
	0,31
	Кпромыв
	0
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

наличие – 1;

отсутствие – 0

Значение индекса готовности Ипотр не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0. 



	1.1.2
	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя 
	0,31
	Кгидр
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

наличие – 1;

отсутствие – 0

Значение индекса готовности Ипотр не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0. 



	1.1.3
	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования
	0,01
	Карм
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

наличие – 1;

отсутствие – 0



	1.1.4
	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
	0,01
	Котв
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

наличие – 1;

отсутствие – 0



	1.1.5
	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов
	0,31
	Киспыт
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

наличие – 1;

отсутствие – 0

Значение индекса готовности Ипотр не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0. 



	1.1.6
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО


	0,01
	Кперечень
	0
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

наличие – 1;

отсутствие – 0



	1.1.7
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	0,01
	Кэкспл/произв.инстр
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

наличие – 1;

отсутствие – 0



	1.1.8
	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам
	0,01
	Кпаспорт.тепл.пункт
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

наличие – 1;

отсутствие – 0



	1.1.9
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,01
	Кшт
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

наличие – 1;

отсутствие – 0



	1.1.10
	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды
	0,01
	Крегул.темпер
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

наличие – 1;

отсутствие – 0



	1.2
	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии
	0,03
	Крежим
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:

Крежим=0,5*Кврез+0,5*Ктех.готов

	1.2.1
	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок 
	0,5
	Кврез
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

наличие – 1;

отсутствие – 0



	1.2.2
	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду
	0,5
	Ктех.готов
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

наличие – 1;

отсутствие – 0



	1.3
	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию
	0,15
	Кзадолж
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:

Кзадолж=Кдоговор*0,05+Ксвер*0,95



	1.3.1
	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности
	0,05
	Кдоговор
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

наличие – 1;

отсутствие – 0



	1.3.2
	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	0,95
	Ксвер
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

наличие – 1;

отсутствие – 0



	1.4
	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
	0,02
	Кучет
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:

Кучет=Кпровер.уз.уч*0,5+Кпровер.кип*0,5



	1.4.1
	Показатель наличия акта проверки узла учета 
	0,5
	Кпровер.уз.уч
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

наличие – 1;

отсутствие – 0



	1.4.2
	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте
	0,5
	Кпровер.кип
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

наличие – 1;

отсутствие – 0



	2
	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
	0,06
	Кжил.фонд
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:

Кжил.фонд=Кконтур*0,7+Кдезинф*0,3

	2.1
	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания
	0,7
	Кконтур
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

наличие – 1;

отсутствие – 0



	2.2
	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы
	0,3
	Кдезинф
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

наличие – 1;

отсутствие – 0



	3
	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
	0,02
	Кгаз
	0,5
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:

Кгаз=Кдым.вент*0,5+Кдогов.тех.обсл*0,5

Если газовое оборудование в многоквартирном доме не используется, Кгаз принимается равным 1.



	3.1
	Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	0,5
	Кдым.вент
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

наличие – 1;

отсутствие – 0



	3.2
	Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
	0,5
	Кдогов.тех.обсл
	0
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

наличие – 1;

отсутствие – 0



	4
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	Кпредп
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

наличие – 1;

отсутствие – 0



	5
	показатель наличия утврежденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,02
	Кплан
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

наличие – 1;

отсутствие – 0




Приложение 10
к постановлению администрации

Олюторского муниципального района
                                                                                                                                                  «31» июля 2025г. № 19
Рекомендуемый образец

Приложение N 10
к Порядку проведения оценки обеспечения

готовности к отопительному периоду,

утвержденному приказом Минэнерго России

от 13 ноября 2024 г. N 2234

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

	N п/п
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)

	
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	Итсо =

Кзакон о тепл * 0,9 +

Кпредп * 0,05 +

Кплан * 0,05
	

	1
	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении
	0,9
	Кзакон о тепл
	Кзакон о тепл =

Кфунк * 0,05 +

Крежим.налад * 0,01 + Ккачест * 0,01 +

Ккоммучет * 0,01 +

Ккач.строит * 0,25 +

Кнадеж * 0,65 +

Крезерв * 0,01 +

Кпорядок * 0,01
	

	1.1
	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб
	0,05
	Кфункц
	Кфункц =

Кшт * 0,1 +

Ксогл * 0,1 +

Кдисп * 0,1 +

Кперечень * 0,1 +

Кэксп/произв.инстр * 0,1 +

Кзнаний * 0,1 +

Кобуч * 0,1 +

Котв * 0,1 +

Кохр.труда * 0,1 +

Ктрен * 0,1
	

	1.1.1
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,1
	Кшт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	1.1.2
	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения
	0,1
	Ксогл
	Ксогл = Nсогл / Nвсего РСО в системе т/сн
	

	1.1.2.1
	Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения
	-
	Nсогл
	Фактическое значение
	

	1.1.2.2
	Количество организаций всего в системе теплоснабжения
	-
	Nвсего РСО в системе т/сн
	Фактическое значение
	

	1.1.3
	Показатель наличия положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление
	0,1
	Кдисп
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	1.1.4
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования
	0,1
	Кперечень
	Кперечень =

КпереченьОПО * 0,5 +

Кперечень неОПО * 0,5
	

	1.1.4.1
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,5
	КпереченьОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	1.1.4.2
	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО
	0,5
	Кперечень неОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	1.1.5
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	0,1
	Кэкспл/произв.инстр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	1.1.6
	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей
	0,1
	Кзнаний
	Кзнаний =

Кпров зн не ОПО * 0,5 +

Кпров зн ОПО * 0,5
	

	1.6.1.1
	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок
	0,5
	Кпров зн не ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	1.6.1.2
	Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО
	0,5
	Кпров зн ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	1.1.7
	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте
	0,1
	Кобуч
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	1.1.8
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
	0,1
	Котв
	Котв =

Котв неОПО * 0,5 +

Котв ОПО * 0,5
	

	1.1.8.1
	Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО
	0,5
	Котв неОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	1.1.8.2
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
	0,5
	Котв ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	1.1.9
	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам
	0,1
	Кохр.труда
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	1.1.10
	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок
	0,1
	Ктрен
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	1.2
	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии
	0,01
	Крежим.налад
	Крежим.налад =

Ктемп.граф * 0,5 +

Крежим.карт * 0,5
	

	1.2.1
	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения
	0,5
	Ктемп.граф
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	1.2.2
	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт
	0,5
	Крежим.карт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	1.3
	Показатель обеспечения качества теплоносителей
	0,01
	Ккачест
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	1.4
	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии
	0,01
	Ккомм.учет
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	1.5
	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта
	0,25
	Ккач.строит
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	1.6
	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
	0,65
	Кнадеж
	Кнадеж = Косвид * 0,01 +

Кобслед * 0,05 +

Кдым.труб * 0,05 +

Киспыт * 0,01 +

Кгидр * 0,4 +

Кшурф * 0,01 +

Кочист.промыв * 0,4 +

Кэлектр.сопр * 0,01 +

Кнасос стан * 0,01 +

Ктопл * 0,03 +

Кматер * 0,01 +

Кстрах * 0,01
	

	1.6.1
	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,01
	Косвид
	Косвид =

Косвид не ОПО * 0,5 +

Косвид ОПО * 0,5
	

	1.6.1.1
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,5
	Косвид не ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	1.6.1.2
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,5
	Косвид ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	1.6.2
	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров
	0,05
	Кобслед
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	1.6.3
	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб
	0,05
	Кдым.труб
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	
	
	
	
	В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, Кдым.труб принимается равным 1.
	

	1.6.4
	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей
	0,01
	Киспыт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	
	
	
	
	В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Киспыт принимается равным 1.
	

	1.6.5
	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей
	0,4
	Кгидр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	
	
	
	
	В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кгидр принимается равным 1
	

	1.6.6
	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке
	0,01
	Кшурф
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	
	
	
	
	В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, Кшурф принимается равным 1
	

	1.6.7
	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов
	0,4
	Кочист.промыв
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	1.6.8
	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов
	0,01
	Кэлектр.сопр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	
	
	
	
	В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кэлектр.сопр принимается равным 1
	

	1.6.9
	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций
	0,01
	Кнасос.стан
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	1.6.10
	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива
	0,03
	Ктопл
	Ктопл =

Кдогтопл * 0,5 +

Кзапаст * 0,5
	

	1.6.10.1
	Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода
	0,5
	Кдогтопл
	Кдогтопл = 1, если подтверждено наличие договоров Кдоггопл = 0, если не подтверждено наличие договоров
	

	1.6.10.2
	Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива
	0,5
	Кзапаст
	Кзапаст = 1, если

Запасфакт >=

Запаснормат
Кзапаст = 0, если

Запасфакт <

Запаснормат
	

	1.6.10.2.1
	фактический объем запаса топлива, тыс. т
	-
	Запасфакт
	фактическое значение
	

	1.6.10.2.2
	утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т
	-
	Запаснормат
	фактическое значение
	

	1.6.11
	показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации
	0,01
	Кматер
	Кматер = % наличия запас мат факт по инвентар / 100
	

	1.6.11.2
	
	-
	% наличия запас мат факт по инвентар
	Фактическое значение
	

	1.6.12
	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности
	0,01
	Кстрах
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	1.7
	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения
	0,01
	Крезерв
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	1.8
	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
	0,01
	Кпорядок
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	

	2
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	Кпредп
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	Не заполняется

	3
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,05
	Кплан
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	


г.








